| 1. Водоснабжение: а) количество аварий на системах холодного водоснабжения(ед на км) | 0 |
| --- | --- |
| б) количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24ч в сутки) и доле потребителей затронутых ограничениями подачи холодной воды | 0 |
| В)Общее количество проведенных проб по след показателям: |  |
| Мутность | 8068 |
| Цветность | 77648068 |
| Остаточный хлор | 19252 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | 4767 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | 4767 |
| Г) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) по следующим показателям: |  |
| Мутность | 174 |
| Цветность | 36 |
| Остаточный хлор | 1170 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | 177 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | 131 |
| Д) доля исполненных в срок договоров о подключении (% общего кол-ва ) | 90% |
| Е) средняя продолжительность рассмотрения заявления о подключении (дней) | 30 дней |