| а) количество аварий на системах холодного водоснабжения (ед. на км) | 0 |
| --- | --- |
| б) количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24ч в сутки) и доле потребителей затронутых ограничениями подачи холодной воды в)Общее количество проведенных проб по след показателям: Мутность 7782 Цветность 7782 Остаточный хлор 19182 Общие колиформные бактерии (ОКБ) 4857 Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) 4857 г) Количество проведенных проб, выявивиших несоответствие холодной воды санитарным нормам(предельно допустимой концентрации) по следующим показателям: | Мутность 175 Цветность 44 Остаточный хлор 1292 Общие колиформные бактерии (ОКБ) 111 Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) 104 | 0 |