Водоотведение:

| А) показатели аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей | 6,34 ед на км |
| --- | --- |
| Б) общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод |  |
| Взвешенные вещества | 36 |
| БП К5 | 36 |
| Аммоний ион | 36 |
| Нитрит-анион | 36 |
| Фосфаты (по Р) | 36 |
| Нефтепродукты | 36 |
| Микробиология |  |
| В) количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам |  |
| Взвешенные вещества | 35 |
| БП К5 | 15 |
| Аммоний ион | 14 |
| Нитрит-анион | 25 |
| Фосфаты (по Р) | 34 |
| Нефтепродукты | 23 |
| микробиология |  |