# Утверждаю заместитель генерального директора

# МУП «Владимирводоканал» по экономике и финансам

# ______________П.Г. Сумкин

# «14» _мая_ 2013г.

# Извещение №  184  от    14.05.2013г.     
о проведении закупки у единственного исполнителя  на заключение договора на разработку проекта зон санитарной охраны группового водозабора состоящего из 2-х скважин, расположенных в п. Пенкино, для нужд МУП «Владимирводоканал»

|  | Способ закупки: | Закупка у единственного исполнителя |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» (МУП «Владимирводоканал»), находящийся по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 95 (почтовый адрес тот же, индекс 600026). Контактное лицо – Фалина Анна Александровна начальник тендерного отдела. Электронная почта: falina@vladvodokanal.ru Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004) |
|  | Предмет договора | Разработка проекта зон санитарной охраны группового водозабора состоящего из 2-х скважин, расположенных в п. Пенкино |
|  | Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | 1 (один) проект (в 3-х экземплярах) |
|  | Место оказания услуг | Владимирская область, Камешковский р-н, п. Пенкино. |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 84 700 рублей (без НДС). Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с оказанием услуги, страхованием, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Документация по закупке у единственного исполнителя может быть получена с сайта Заказчика со дня размещения на сайте Заказчика (www.vodokanalvladimir.ru) настоящего извещения о закупке у единственного исполнителя. |
|  | Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации о закупке | Не предусмотрено. |
|  | Место и дата рассмотрения Заявки и подведение итогов закупки | Не предусмотрено. |
|  | Требования о форме, размере, сроке и порядке обеспечения исполнения обязательств участником запроса предложений связанных с: а) подачей заявки б) исполнением условий договора | Не предусмотрено |
|  | Иные условия: | Не предусмотрено. |
|  | Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная закупка у единственного исполнителя также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. |

Подготовлено:

_____________________________________________

(должность, структурное подразделение,  Ф.И.О., подпись, дата)

Муниципальное унитарное предприятие

«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора МУП «Владимирводоканал» по экономике и финансам П.Г. Сумкин ___________________________ «14» _мая_ 2013 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о закупке у единственного исполнителя

о заключении договора на разработку проекта зон санитарной охраны группового водозабора состоящего из 2-х скважин, расположенных в п. Пенкино, для нужд МУП «Владимирводоканал»

№   184  от    14.05.2013г.

г. Владимир

2013    год

общая и коммерческая части

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Порядок проведения закупки у единственного исполнителя и участия в нем определен данной документацией о закупке и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» (размещено на официальном сайте www. zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.vodokanalvladimir.ru). Расшифровка понятий и терминов используемых в данной Документации дана в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».

Способ закупки – закупка у единственного исполнителя.

Заказчик – муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» приглашает ООО «ГеоЭкоПроект» (наименование участника закупки) к заключению Договора на разработку проекта  зон санитарной охраны группового водозабора из 2-х скважин, расположенных в п. Пенкино.

Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир,

ул. Горького, 95

Ответственное лицо по вопросам данной закупки

Фалина Анна Александровна – начальник тендерного отдела, контактный телефон – (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

Извещение и Документация о закупке опубликованы «14»  мая 2013г.  на сайте Заказчика (www.vodokanalvladimir.ru).

Предмет закупки:

| № п/п | Наименование предмета закупки | Ед. изм. | Кол-во | Место, условия и сроки выполнения работы, оказания услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта зон санитарной охраны группового водозабора из 2-х скважин, расположенных в п. Пенкино | проект | 3 экземпляра | Проект с положительными согласованиями (заключениями) в соответствующих спецуполномоченных природоохранных организациях должен быть предоставлен Заказчику к 15.07.2013 года по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 95. |

Основные условия заключаемого по результатам открытого  запроса предложений Договора.

| Форма, сроки и порядок оплаты работы | Безналичный расчет. Предоплата 30% от цены договора не позднее 10 дней со дня подписания договора, окончательный расчет 70% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта приема-передачи и получения согласований проекта спецуполномоченными природоохранными организациями. Согласование проекта оплачивается Заказчиком отдельно и данные суммы не входят в цену договора. |
| --- | --- |
| Законодательная основа для разработки проекта | Проект должен быть разработан в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». |
| Срок действия договора | С 15.05.2013г. и до полного исполнения сторонами обязательств. |

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не предусмотрено.

Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.

Место и дата подведения итогов закупки не предусмотрено.

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участнику закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на разъяснение положения настоящей документации на бумажном носителе подается единственным исполнителем в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького, д. 95, 3 этаж, кабинет № 323) до момента подписания договора сторонами. Разъяснение положений настоящей документации направляется единственного исполнителю на бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения Запроса.

Документы при заключении Договора

Единственный участник закупки – юридическое лицо // индивидуальный предприниматель при заключении Договора предоставляет следующий пакет документов:

- копии, заверенные печатью и подписью руководителя Единственного участника закупки, дилерских, дистрибьюторских сертификатов, договоров, соглашений, лицензий, допусков и т.п., на основании которых он осуществляет свою деятельность

- иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами МУП «Владимирводоканал». (копии учредительных документов)

Единственный участник закупки – физическое лицо предоставляет следующий перечень документов:

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Примечание: В случае, если паспорт или иной его заменяющий документ выдан на территории иного государства, должен быть представлен апостилированный перевод такого документа;

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.

Правовой статус документов

Данная процедура закупки у единственного исполнителя проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» (утвержденным приказом генерального директора № 476 от 28.09.2012).

Процедура закупки у единственного исполнителя не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не регулируется п. 2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Документацией о закупке у единственного исполнителя стороны руководствуются действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и законодательством Российской Федерации.

Требования к единственному участнику закупки.

Единственный участник данной закупки должен полностью удовлетворять требованиям установленным пунктом 5.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и в частности:

1.13.1 являться полностью право- и дееспособным (если единственный исполнитель является  физическим лицом);

1.13.2 соглашаться на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

1.13.3 обладать необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

1.13.4 обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора;

1.13.5 не являться банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена.

Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота).

1.14.1 Начальная (максимальная) цена Договора 84 700 рублей (без НДС). Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с оказанием услуги, страхованием, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей.

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Не предусмотрен, в связи с предоставлением проекта договора единственным исполнителем.

Приложение № 1

(является неотъемлемой частью договора)

к договору №      от «     » мая 2013г.

Техническое задание

на разработку проекта зоны санитарной охраны водозаборных сооружений п. Пенкино

| № п/п | Наименование |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Общие данные. |
| 1.1. | Заказчик проекта |  | МУП «Владимирводоканал», 600026. г. Владимир, ул. Горького, д. 95 |
| 1.2. | Местоположение объекта |  | Владимирская обл., Камешковский р-н, п. Пенкино |
| 1.3. | Основание для разработки проекта |  | Выполнение требований природоохранного законодательства |
| 1.4. | Проектная организация |  | ГеоЭкоПроект |
| 1.5. | Целевое назначение работ |  | Разработка проекта «Зоны санитарной охраны водозаборных сооружений п. Пенкино» в соответствии с действующими нормативными документами РФ |
| 1.6. | Сведения об участке, особые условия. |  | Водопотребление п. Пенкино для нужд жилых домов, организаций и предприятий поселка производится из артскважин №79 и №80. Артскважины №79 и №80 находятся на территории Камешковского сельскохозяйственного техникума. Сельскохозяйственный техникум расположен на западной окраине п. Пенкино к югу в 500м от шоссейной дороги Москва – Горький. Территория участка ограждена. |
| 1.8. | Срок производства работ |  | 60 календарных дней с момента предоставления полного пакета необходимых документов в соответствии с действующим законодательством РФ и осуществления оплаты |
| 1.9. | Исходно-разрешительная документация |  | В соответствии с действующим законодательством РФ |
| 1.10. | Предварительная работа |  | Инвентаризация объекта |
| 1.11. | Состав проектной документации |  | Согласно нормативным документам РФ |
| 2.Общие сведения об объекте. |
| 2.1. | Режим работы |  | Количество рабочих дней в году – 365. |
| 2.2. | Мощность производства объекта |  | Проектная (2скв) - 860м3/сут.; Фактическая – 90,7 м3/сут.; 3,78 м3 /час. |
| 2.3. | Состав водозаборных сооружений |  | В скважинах №79 и №80 оборудованных павильонами установлены погружные насосы типа ЭЦВ-6-25-80 на глубине 76м. Подземная вода погружными насосами подается в водонапорный бак, емкость бака 25м3, и далее в распределительную сеть. |
| 3.Основные требования к проектным решениям |
| 3.1. | Законодательная основа для разработки проекта |  | Проект должен быть разработан в соответствии с действующими нормативными документами РФ |
| 3.2. | Требования к результатам работы, услуги |  | В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и др. нормативными документами |
| 4.Исходные данные предоставляемые Заказчиком. |
| 4.1. | Данные мониторинга. |  | Протоколы анализов питьевой воды из скважин. |
| 4.2. | Текстовые материалы |  | план мероприятий по соблюдению зоны санитарной охраны, санитарно –эпидемиологическое заключение о соответствии качества воды СаНПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая…» , договора и аттестаты аккредитации лабораторий, выполняющих анализы, данные мониторинга подземных вод. |
| 4.3. | Графические материалы |  | Генплан водозабора с нанесенными существующими строениями и указанием перспективного строительства в М 1:500 |
| 5.Требования к проектной документации. |
| 5.1. | Количество экземпляров проектной документации, передаваемой Заказчику. |  | 3 экз. на бумажном и электронном носителе. |

Исполнитель:							Заказчик:

Директор ООО ГеоЭкоПроект                                        Генеральный директор МУП

«Владимирводоканал»

_________________Жезлова А.А.                                    ________________   Семихатов С.Е.

М.П.                                                                                           М.П.

| Предмет закупки (наименование товара, работы, услуги) | Характеристика товара, работы, услуги (ссылка на ГОСТ, соответствие чему-л. и т.п.) | Ед. изм. | Кол-во | Место, условия, сроки поставки товара, начала и окончания выполнения работ, оказания услуг. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара (работы, услуги). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проекта зон санитарной охраны группового водозабора из 2-х скважин, расположенных в п. Пенкино | Проект должен быть разработан в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. | Проект | 3 экземпляра | Проект с положительными согласованиями (заключениями) в соответствующих спецуполномоченных природоохранных организациях должен быть предоставлен Заказчику к 15.07.2013 года по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 95. | 84 700 рублей (без НДС). Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с оказанием услуги, страхованием, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей. | Сброшюрованные экземпляры. |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Согласовано:

_______________________________________

(должность, структурное подразделение, подпись, дата)